## Záradék
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
AKADÁLYMENTESÍTÉS
A munka leírása: | EDZŐ ÉS FITNESS KÖZPONT FELÚJÍTÁSA 5525 FÜZESGYARMAT, KOSSUTH U. 6. HRSZ.: 9
Ezen költségbecslés kifejezetten csak az akadálymentesítést részletezi.
Nem része a bontások, parkoló-járda építések-javítások, fal-padló burkolások, festések,
nyílásszélesítések, új nyílászárók vagy cserék, rámpa-lépcső építések-burkolások.
Gépészeti, elektromos munkákat csak az akadálymentesítéssel érintett
mélységben tartalmazza.
Több esetben előírja a terv, hogy más szakágat is érintő esetben, mi a műszaki tartalom
Ezeket az adott szakági tervnél kell költségelni.
A tervek és kötségvetés együttesen tartalmazza az épületre vonatkozó műszaki
tartalmat, így ezekre együttesen kell árajánlatot adni.
Úgy kell árazni, hogy a betervezett műszaki tartalom megvalósítható legyen.
Ez az összes szakági tervre is érvényes, ezekkel együtt kezelendő a dokumentáció.
Ellentmondásokat azonnal kell jelezni, mert az akadálymentes
tervrész elsőbbséget élvez, mivel ez szakértői előírás, tervfejezet is egyben.
Nem lehet arra hivatkozni, hogy másik szakági részben ez máshogy volt.
Specifikációk akadálymentesítési terv szerint
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
2021-01-23
Gortka István okl. építészmérnök É 09-0486
rehabilitációs környezettervező szakmérnök 6102
Archi-Gori Bt
4032 Debrecen Thomas Mann u. | 43 | II/6

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Vezetősáv, burkolat | 0 | 0
Elektromos szerelés | 0 | 0
Mozgássérült berendezések | 0 | 0
Környezetrendezés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## épület építési munkái
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-013-1.1.1.1.1-0212583 | Kültéri info tábla, tapimtható kivitelben, Braille feliratozással is ellátva | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-013-1.1.1.1.1-0212584 | Beltéri info tábla, tapimtható kivitelben, Braille feliratozással is ellátva | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-013-1.1.1.1.1-0212586 | Helyiség szám és megnevezés felirati tábla Braille feliratozással is ellátva | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 1-K | Személyemelő berendezés ELEVEX tip. Körülkerített aknában, ajtókkal, gépészettel, elektromos hívókkal, szerelvényekkel kompletten | 1 | klts | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-004-1-0180302 | Akadálymentes kivitelű rámpa-lépcső korlát tartószerkezettel, 2 soros, 50 mm fogódzóval összekerekítve, alsó pipás megfogásal, acél kerékvetővel, mázolással (alap-közbenső-fedő) | 5.2 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, | 8.95 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Ultracolor Plus 100 fugázó, sötétszürke rücskös csúszásmentes
Bordázott Préselt vezető kerámia burkolat Kültérre, beltérre, fagyálló, csúszásmentes 30 cm * 30 cm * 1 cm grafit, világos drapp
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 72-001-22.1-0214331 | Videó kaputelefon szettek elhelyezése falra vagy kapura szerelve vagy süllyesztve, vésési munkák nélkül, huzalozással, bekötéssel, üzempróbával, 1 lakásos szett URMET 1 lakásos készlet, Smyle tábla, Artico monitorral, 5 vezetékes, 956-31 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 72-001-51.7 | SCHRACK ELSO SIGMA mozgássérült segélyhívó rendszer 1 központ, (pult) 4 mellékhelyiségi hívó, 1 nyugtázó, 1 hang és fényjelző berendezéssel, körbefutó körzsinórhoz csatlakoztatva. Sík és Braille írással. A jelzés állandó felügyeletű helyen és az ajtó felett is jelez | 1 | rendsz | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 72-001-51.7-0220412 | Mobil indukciós hurokerősítő, 250mm (szélesség) x 300mm (magasság) x 100mm (mélység), 1,7kg tömeg akkumulátorral együtt, tápellátás ~230 V, 50 Hz-es hálózati adapterrel, belső 12V VRSLA akkumulátor - mélykisülés ellen felügyelve, külső 3,5mm mono jack | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
mikrofon csatlakozó, töltés csatlakozó, egygombos működtetés (automatikus kikapcsolás funkcióval), 3 LED-es kivezérlés jelző, 500Hz-5kHz sávszélesség, dinamikakompresszorral és automatikus erősítésszabályozással, egység tartalma: hurokerősítő, AC/DC
hálózati töltő, indukciós hurkot jelző matrica, kezelési útmutató
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 82-003-3.1.1-0130536 | "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-003-3.1.1-0130537 | Ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-003-3.1.1-0130537 | Ruhaakasztó | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-003-3.1.1-0130538 | Elektromos villany kapcsolók az akadálymentes wc és zuhanyzó falára szerelve, | 1 | klts | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-003-3.1.1-0130541 | Elektromos szerelvények (villanykapcsoló, nyugtázó, vészjelző) megnevezés feliratozva, és Braille írással is | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-003-3.1.1-0130539 | wc csésze mellett felhajtható kapaszkodó 30 mm átmérővel , 200 Kg terhelést megbíró dűbelezéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-003-3.1.1-0130551 | L alakú fix kapaszkodó 30 mm átmérővel wc melletti falra szerelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-003-3.1.1-0130540 | Fix kapaszkodón wc papír tartó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-003-3.1.1-0130541 | Helyiség megnevezés piktogrammal, Braille írással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-003-3.1.1-0130542 | WC-kefe tartó falra szerelve, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-003-3.1.1-0130543 | Wc csésze és ülőke fém zsanérral speciálisan kialakítva, elöl tömör-folytonos, ülési magasság 46-48 cm, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-003-3.1.1-0130544 | öblítés akadálymentesen megoldva pneumatikus nyomógombbal az oldalfalon, B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb V802301 távműködtető nyomógomb, TH 420-ES jelű, WC-öblítőtartályhoz, wc gépészeti szerelvényével, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-213-112-211-55-53211 | Mozgáskorlátozott WC kiegészítő szerkezeteinek felszerelése, B&K V842901 típusú öblítőtartály műanyagból, mozgáskorlátozottak részére. + 1 db MOFÉM 163-0006 sarokszelep. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-003-3.1.1-0130544 | Konkáv peremkialakítású térdszabad mosdó 85 cm magasságban, keverő termosztatikus szeleppel max hőfok 38 fok, összes egyéb máshol ki nem írt gépészeti szerelvénnyel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-241-111-201-55-51201 | Mozgáskorlátozott mosdó kiegészítő szerkezeteinek felszerelése, leeresztő bűzelzáróval, felszerelve + 1 db Kludi-Medi-Mix egykaros mosdócsap, hosszított kezelőkar, kerámia vezérlőegység, állítható hőfok-korlátozóval, vagy infrás csaptelep + 2 db MOFÉM 163-0006 sarokszelep | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-003-3.1.1-0130545 | Mosdó mellett felhajtható kapaszkodó 30 mm átmérővel 200 Kg terhelést megbíró dűbelezéssel Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-003-3.1.1-0130546 | Nagyméretű tükör dönthető kivitelben TH350 vagy enyhén (3-5 fok) döntött fix tükör 60/120 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-003-3.1.1-0130547 | Meleglevegős kézszárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-003-3.1.1-0130547 | Szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-003-3.1.1-0130548 | Fali szappanadagoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-003-3.1.1-0130550 | Padlóösszefolyó, szárazbűzzáras | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-003-3.1.1-0130551 | L alakú fix kapaszkodó 30 mm átmérővel zuhanyzó falára szerelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-003-3.1.1-0130552 | L vagy U alakú tartó karikán futó zuhanyfüggönnyel, merev bot elhúzúval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-003-3.1.1-0130545 | Zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó 30 mm átmérővel 200 Kg terhelést megbíró dűbelezéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-003-3.1.1-0130553 | Falon kívül csövezett zuhanyfej és flexicső, zuhanyrúddal, termokeverővel, 110-220 cm között állítható magasságú zuhanyfejjel, komplett gépészettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-003-3.1.1-0130554 | Falra szerelt lehajtható zuhanyszék | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-003-3.1.1-0130554-K | Falra szerelt lehajtható priccs (150*60 cm) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 62-003-83.1-0618253 | Vakvezetőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 44,4x44x4x8; 40x40x8 cm-es méretekben Abeton/Frühwald/Leier/Semmelrock segítőkő, bordás és pogácsás | 28.5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 68-002-1.1-0451331 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 68-002-2.2-0451045 | Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 1000x1500 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 68-003-1.1.1-0142505 | Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0