## Záradék
Név :
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Cím :
5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1. |  | Kelt: ... év ... hó ... nap
Készítette:
A munka leírása:
Edző és Fitness Központ Felújítása
Készült: Engedélyes tervdokumentáció alapján
Költségvetési kiírás vonatkozó Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással együttesen
érvényes. Ajánlat készítéskor minden szükséges -kiírásban külön nem jelölt-
szerelési anyagot, munkafázist költségelni kell. Kiírt tételek, mennyiségek
ellenőrizése a Kivitelező feladata és felelőssége.A költségvetési kiírás és a
tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak.
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Kmf.
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-004-4.1.2-0120189 | Épület utcai főbejárat és lépcső megszüntetéséből adódó feltöltés készítése 55 cm vtg-ban, 2 rétegben történő bedolgozással, tömörítéssel, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan | 2.4 | m3 |  |  | 0 | 0
kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-11.1.1 | Épület utcai főbejárat felőli lépcső bontása, Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig | 1.58 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 31-030-12.1.1-0600050 | Épület utca bejárat és lépcső megszüntetéséből adódó aljzat helyreállítása 20 cm-es vtg-ban, Beton padlóburkolat; 20 cm vastagságban, meglévő aljzatra, fa- vagy vassimítóval cementsimítás vízszintes felületen Hs60-c, simító, cementhabarcs | 3.1 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 31-051-1.2-0121410 | Járdakészítés 10 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 10 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással C16/20 - X0b(H) | 45.8 | m2 |  |  | 0 | 0
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal; Járda helyének földkiemelése 20 cm vtg.: 9,2 m3 Járda feltöltés készítése 10 cm vtg-ban tömörítéssel: 5,5 m3 Járda egyoldali zsaluzása 10 cm mag.: 30,2 m2
Bedolgozandó beton mennyisége: 5 m3
4 | 31-051-6.1-0121410 | Személyi emelő alapozás készítése, Földkiemelés kézi erővel 30 cm vtg.-ban: 0,55 m3 Feltöltés készítése tömörítéssel, 0/32 HK-ból 10 cm vtg.-ban: 0,20 m3 Alap egyoldali zsaluzása 20 cm mag.: 0,80 m2 Vasbeton alap készítése 20 cm vtg.-ban, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
150x150x8mm Síkháló elhelyezéssel, X0b(H), XN(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal: 0,40 m3
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-1.1.1.1.1 | Tornác lábazat bontása, helyreállítással, Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal (fal vtg. 40 cm), falazó, cementes mészhabarcsból, | 0.4 | m3 |  |  | 0 | 0
Helyreállítás alapvakolat felhordással, vakoló élvédőzéssel együttesen
2 | 33-000-1.1.2.1.1 | Iroda- Konditerem közötti 45 cm vtg. fal bontása, Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból | 8.2 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 33-001-1.1.2.6.1.1.1 | Épület utca főbejárat megszüntetéséből adódó falazási munka elvégzése, ablak beépítés előtt, Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 450 mm falvastagságban, 450x250x238 mm-es méretű kézi | 1.12 | m2 |  |  | 0 | 0
falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 35-002-3-0113023 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel Isoflex Classic szövet alapú, nem páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel, fokozott hőterhelésre, W1, Cikkszám:0208-00015050 | 305 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 35-002-4.1-0994064 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TERRÁN MediFol TOP 270 páraáteresztő alátétfedés öntapadó ragasztócsíkkal, 270 | 305 | m2 |  |  | 0 | 0
g/m2, sd=0,02 m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-1.1.1-0550030 | Iroda- Konditerem közötti falbontás helyének vakolása, Új nyílászáró beépítéséből adódó vakolás, kávajavítás, Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, | 5.1 | m2 |  |  | 0 | 0
vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal
2 | 36-005-11.1.1.1.2-0410521 | Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, középszemcsés 2,0 < dmax ≤ 3,0 mm weber.ter classic M medium 3 mm-es nemesvakolat 1.színcsoport, Weber Terranova Nemesvakolat, Kód: 140D1 | 431.8 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-007-9.2-0411705 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból weber.pas mozaik színes diszítő és lábazati vakolat (finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 0140 Weber Terranova Színes díszítő- és | 61.5 | m2 |  |  | 0 | 0
lábazati vakolat (0140 színben)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-2.1.1.4.1-0314457 | Átalakításokból adódó burkolatjavítás előkészítése, (Főbejárat megszűntetés, közbenső falbontás) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban | 6.4 | m2 |  |  | 0 | 0
MUREXIN ST 25 Aljzatkiegyenlítő
2 | 42-002-1.1.1 | Átalakításból adódó burkolat helyreállítása, Hidegburkolat készítés, 30x30x8 mm gresslapból, hálós kötésben rakva, Meglévő burkolattal azonos lapból | 6.4 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.3 | Épület utcai főbejárati kétszárnyú ajtó-, illetve belső kétszárnyú ajtó bontása, Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 9.13 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 44-000-2 | Épület utcai főbejárata felőli vázas üvegfal bontása | 11 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 44-002-1.1.1 | Épület utca főbejárat megszüntetése utánni faablak beépítése, 160/215 cm méretben, Fa kültéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.1.1.1.1 | Faljavításokból adódó glettelés festés előtt, Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 0.5 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-7.1.2.1 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről | 5.6 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Javítások utáni festés 2 rtg.-ben, Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
falfesték, fehér, EAN: 5995061999118
4 | 47-031-3.17.1-0137151 | Meglévő nyílászárók festése, Külső fafelületek faanyagvédelme, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúrfestékkel, tagolatlan felületen Capadur Impregnáló Lazúr favédő, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúr, alapszínek | 5.6 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.39.1.1-0094721 | Talajnedvesség elleni szigetelés; rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm Járda készítéséhez ágyazatra elhelyezve, 10 | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
cm-es lapolással, lábazatra és zsaluzatra felhajtva
2 | 48-007-41.1.2.3-0093474 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, expandált polisztirolhab lemezzel Isover AKUPLAT + 10 hőszigetelő lemez, 1200x600x100 mm, | 585 | m2 |  |  | 0 | 0
Mennyiség dupplázva, 2 sorban átfedéssel rakva!
3 | 48-010-1.1.2.1-0113311 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok ezen tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, | 61.2 | m2 |  |  | 0 | 0
tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM XPS TOP P GK lábazati hőszigetelő lemez,1250x600x120 mm
4 | 48-010-1.1.2.1-0113312 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok ezen tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, | 395 | m2 |  |  | 0 | 0
tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x140 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-1.1-0198001 | Villamossági alapszerelések elvégzése, szerevényekkel együttesen | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.1.2.1.2.4-0331305 | Gépészeti alapszerelések elvégzése, Víz, szennyvíz, fűtés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0