## KVS
Verzió: | KONTROLL_HUNKALK_V11
A fájl neve:
A munka neve: | Könyvtár-Füzesgyarmat
Készítette:
Készítés ideje: | 2020-01-23
Fejezet szöveg | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj | Gépköltség
Külső közmű
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
1 | 54-331-004-030-02-31621 | 25 x 2,3 mm 80VSDR11025EN300K | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE tokos könyökidom,
90°-os
2 | 54-336-004-030-02-80180 | átm. 25 mm TPEW025 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE tokos T-idom,
egál kivitelben
3 | 54-336-004-030-02-80510 | átm. 25 mm TPET025 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE tokos-menetes víz összekötőidom
4 | 54-336-004-033-02-80330 | átm. 25 x 3/4" V TPEMGA25X3/4"V | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
VÉDŐCSŐNEK SZERELVE
5 | M-54-331-008-070-02-31621 | 63 x 5,8 mm 80VSDR11063EN100K | 14.5 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokba szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
6 | 81-241-110-110-01-92011 | átm. 110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 8 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokba szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
7 | 81-241-111-125-01-92011 | átm. 125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S | 15 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag akna építése gumigyűrűs toktömítéssel,
PIPELIFE KGAHR típusú, átfolyó komplett tisztítónyílás, KG-PVC anyagú,
öntöttvas fedlappal. Terhelhetőség: 5 t,
átfolyás: 110/110 mm, tisztítónyílás mérete: átm. 160 mm
8 | 53-485-001-160-02-33320 | 11/16/11/09 magasság H: 900 mm | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag akna építése gumigyűrűs toktömítéssel,
PIPELIFE KGAHR típusú, átfolyó komplett tisztítónyílás, KG-PVC anyagú,
öntöttvas fedlappal. Terhelhetőség: 5 t,
átfolyás: 120/120 mm, tisztítónyílás mérete: átm. 160 mm
9 | 53-485-001-160-02-33320 | 12/16/12/09 magasság H: 900 mm | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kerti locsolószelep beépítése, víztelenítő
golyóscsappal, önműködő víztelenítéssel, horganyzott
acélcsővel, csapszekrénnyel (406 sz.) és beépítési készlettel
10 | 54-431-004-004-24-15421 | 1"-os | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Rákötés meglévő víz vezetékre
11 | K-00-000848 | Rákötés meglévő víz vezetékre | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Rákötés meglévő szennyvíz aknára
12 | K-00-000849 | Rákötés meglévő szennyvíz aknára | 2 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Vízzárósági vizsgálat
13 | 53-810-030-001-01-90010 | 30 cm csat. belméretig | 23 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles
sárga fóliával
14 | 54-646-001-001-03-10041 | PLASTOVINIL típusú, | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája
15 | 54-711-013-001-01-90010 | - 200 mm k. átmérőig | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Csővezetékek fertőtlenítése
16 | 54-721-013-001-01-90010 | - 200 mm k. átmérőig | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
17 | 21-315-002-000-00-00000 | III. osztályú talajban | 26 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
18 | 21-319-001-000-00-00000 | 50 cm vastagságig | 23 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezetéket környező
19 | 21-319-002-000-00-00000 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 23 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett
20 | 21-810-011-000-00-00000 | 85% tömörségi fokra | 23 | m3 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Gáz szerelés
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről
1 | 81-000-201-000-00-00000 | 2"-ig, vagy DN 50- ig | 60 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Menetes szerelvény leszerelése
2 | 82-000-111-000-00-00000 | 2 " átmérőig | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése
3 | 82-000-321-000-00-00000 |  | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
4 | 81-311-103-003-01-11101 | 3/4" | 10 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
5 | 81-311-104-004-01-11101 | 1" | 15 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Venus típusú, gázra - PN 10, 60°C-ig
1022 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
6 | 82-121-203-003-34-37123 | 3/4" | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázvezetéki flexicső,
gázüzemű berendezési tárgyak bekötéséhez,
rozsdamentes védőbevonattal, sárgaréz
krómozott csatlakozó idomokkal, felszerelve,
SICURFLEX típusú, átm. 13 mm, belső menetes - belső menetes csatlakozással,
3/4" - 3/4"
7 | 82-252-323-006-49-45223 | 40 cm hosszúsággal | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fali, kondenzációs kombi gázkazán,
elektronikus gyújtással, NTC szondás hőfok
ellenőrzéssel, biztonsági szerelvényekkel,
modulációs ventilátorral és keringtető szivattyúval,
beépített tágulási tartállyal, 3-utas váltószeleppel,
füstgázelemző csonkkal, 2 fűtési kör és szolár
rendszer közvetlen vezérlésére, LCD
multifunkcionális monitorral,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
ARISTON GENUS ONE SYSTEM típusú, hatásfok: ****
8 | M-82-332-622-024-21-31102 | 24 j. 24,0 kW telj. | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kaszkád kéményrendszer elemek
kondenzációs kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
indító idom
9 | 86-688-001-001-21-12641 | átm. 60/100 mm AABI50 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
egyenes csőelem, átm. 60/100 mm, PPs/alu
10 | 86-601-021-062-21-11301 | 500 mm hosszú PACS506C | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
ellenőrző egyenes idom, PPs/alu
11 | 86-607-021-060-21-11311 | átm. 60/100 mm PAEE50C | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
könyökidom, 87°-os, PPs/alu
12 | 86-607-021-060-21-11316 | átm. 60/100 mm PAKÖ501C | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
parapet idom 2 db takarólemezzel, PPs/alu
13 | 86-612-021-060-21-11322 | átm. 60/100 mm PAPA50 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kiszellőző doboz
gázvezeték részére
14 | K-00-000685 |  | 9 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szerelő ajtó
15 | K-00-000686 | 400x400 mm | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten,
állványzaton,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel
16 | 47-424-002-001-05-12150 | fehér | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten,
állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel
17 | 47-444-002-009-05-12510 | sárga | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó
állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel
18 | 47-464-002-009-05-12510 | sárga | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
felmenő téglafalban
19 | 33-630-002-025-40-10101 | 38 cm vastagságig | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
20 | 82-999-311-001-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
21 | 82-999-311-002-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
22 | 82-999-311-003-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
23 | 82-999-321-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
24 | 82-999-321-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelési utasítás készítése
25 | 82-999-321-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelésre vonatkozó kioktatás
26 | 82-999-321-004-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
27 | 82-999-331-001-00-00000 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Víz-szennyvíz szerelés
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
1 | 81-514-002-016-21-31015 | átm. 16 x 2,00 mm FFC16 | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
2 | 81-514-003-020-21-31015 | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
3 | 81-514-004-025-21-31015 | átm. 25 x 2,50 mm FFC25 | 8 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
9 mm vastag
4 | 48-830-021-018-71-87020 | 18 mm átm. csővezetékre | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
9 mm vastag
5 | 48-830-021-022-71-87020 | 22 mm átm. csővezetékre | 15 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
9 mm vastag
6 | 48-830-021-028-71-87020 | 28 mm átm. csővezetékre | 8 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
7 | 48-830-021-022-71-87030 | 22 mm átm. csővezetékre | 10 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
8 | 81-231-104-032-01-91011 | átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M | 15 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
9 | 81-231-105-040-01-91011 | átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
10 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
11 | 81-241-110-110-01-92011 | átm. 110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 15 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
12 | 82-121-203-003-34-37114 | 3/4" | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
13 | 82-121-204-004-34-37114 | 1" | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Vízszűrő,
menetes kivitelben, felszerelve,
FF06 típusú, öblíthető
14 | 82-121-203-003-42-38101 | 3/4" FF06-3/4AA | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Vízszűrő,
menetes kivitelben, felszerelve,
FF06 típusú, öblíthető
15 | 82-121-204-004-42-38101 | 1" FF06-1AA | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Elektromos forróvíztároló készülék,
a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet
fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített
magnézium aktívanód biztosítja, fehér műanyag külső burkolat,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
ARISTON gyártmányú, zárt rendszerű,
alsó elhelyezésű
16 | M-82-321-221-010-23-20321 | AN RS 15U típ. 15 literes | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Biztonsági szerelvény elektromos melegvíztárolókhoz,
felszerelve és bekötve,
MMG típusú,
17 | M-82-321-263-001-24-20266 | visszacsapóval kisbojlerhez | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
18 | 82-252-212-001-24-12701 | 1/2" x 1/2" 163-0002-00 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,
19 | 82-281-136-032-41-00306 | PP DN32 HL21 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Klímaszifon,
kondenzvíz és cseppgyűjtéshez, DN 32 függőleges kimenettel,
kiszáradás esetén is bűzzáró szifonkazettával,
átm. 20 - 32 mm-es csővel vagy tömlővel, 9 liter/perc
lefolyóteljesítménn., falba süllyesztve beépítve,
HL 138 jelű,
20 | 82-281-861-032-41-00158 | DN 32 függőleges kimenettel | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Légbeszívó szelep műanyagból (PP),
hőszigetelő burkolattal, beépítési magasság 97 mm,
teljesítmény 5,5 l/s, felszerelve,
HL905 jelű,
21 | M-82-281-851-032-41-00452 | PP DN32/40/50 HL905 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Padlólefolyó műanyagból (PE),
vízszintes elhúzással, szigetelő karimával,
"Primus" kiszáradás esetén is bűzzáró szifonbetéttel,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL510NPr jelű,
22 | 82-282-331-040-41-00618 | PE DN40/50 HL510NPr | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből,
gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel,
2 db falikoronggal,
bútorba szerelve,
egymedencés-csepptá.,
MOFÉM JUNIOR ECO 152-0023-00 sz. egykaros csapteleppel
23 | M-82-201-922-111-01-10126 | szögletes kivitel | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,
egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,
24 | 82-202-111-001-01-10511 | rövid hátfal | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
tömlővéggel, felszerelve,
MOFÉM típusú,
25 | 82-252-202-001-24-12631 | 1/2" 162-0001-00 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
26 | 82-252-212-001-24-12701 | 1/2" x 1/2" 163-0002-00 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Csőszifon műanyagból (PP),
visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval,
függőlegesen állítható összekötőcsővel,
gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval,
1 1/2"-os menetes csatlakozással,
felszerelve,
HL100 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint
27 | 82-281-081-050-41-00101 | PP DN50 HL100/50 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
28 | 82-211-911-114-01-11104 | 60x44 cm fehér 419671 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szaniter kerámia WC csésze, falra szerelhető kivitelben,
előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel,
(de a szerelőállvány ára nélkül), továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX bekötőcsővel,
1 db fa ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Saval típusú,
mélyöblítésű kivitelben
29 | M-82-213-931-111-01-13371 | fehér 4056 00 01 sz. | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
WC szerelőelem-állvány,
horganyzott fémből, fali WC részére, eléfalazáshoz vagy befalazáshoz,
3-6 literes formafújással készült vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül,
hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve,
GEBERIT-KOMBIFIX típusú,
előlről működtethető vízöblítő tartállyal
30 | 82-231-031-001-21-91311 | Standard típ. 110,300,00,5 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Működtető nyomólap, falsík alatti WC vízöblítő tartályhoz,
előlről történő működtetés esetén, felszerelve,
SAMBA típusú,
31 | 82-231-111-001-21-11351 | fehér színben 115,770,11,1 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM vízelde bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel
32 | 82-214-911-111-01-11401 | 30 cm, fehér 4331 00 01 sz. | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szaniter kerámia vizelde válaszfal,
vizeldecsészék közé felszerelve,
V&B OMNIA-pro típusú,
33 | 82-214-901-001-03-14451 | fehér 68000001 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,
rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül,
felszerelve
34 | 82-241-111-201-55-51201 | TH 400-I típ. könyökpihentetővel | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére,
hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval,
felszerelve,
álló kivitelben
35 | 82-251-111-001-55-11115 | LK5125CRI típ. | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
36 | 82-252-212-001-24-12701 | 1/2" x 1/2" 163-0002-00 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Csőszifon műanyagból (PP),
visszacsapószelepes mosógép csatlakozóval,
függőlegesen állítható összekötőcsővel,
gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval,
1 1/2"-os menetes csatlakozással,
felszerelve,
HL100 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint
37 | 82-281-081-050-41-00101 | PP DN50 HL100/50 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,
padlón álló kivitelben, felszerelve,
vízöblítés nélkül
38 | 82-213-112-211-55-53211 | TH 420-A típ. ülőkével és tetővel | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
WC öblítőtartály műanyagból, mozgáskorlátozottak részére,
vízbekötéssel, felszerelve,
falon kívül szerelve
39 | 82-215-231-011-55-55111 | V842901 típ. | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tartozékelemek WC tartályhoz,
(szerelési díj tartályszerelésnél térül)
40 | 82-215-000-001-55-55191 | V815301 típ. öblítőcső | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tartozékelemek WC tartályhoz,
(szerelési díj tartályszerelésnél térül)
41 | 82-215-000-011-55-55191 | V802401 típ. nyomógomb | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Tartozékelemek WC tartályhoz,
(szerelési díj tartályszerelésnél térül)
42 | 82-215-000-012-55-55191 | V816001 típ. illesztőgumi | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,
43 | 82-252-212-001-24-12701 | 1/2" x 1/2" 163-0002-00 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve
44 | 82-219-202-001-55-59201 | 350-1 típ. | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hajlított kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
felszerelve,
krómozott sárgarézből
45 | 82-241-202-102-55-59926 | MEDAC0957C típ. szappantartóval | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak
részére, felszerelve,
színterezett acélból, fehér színű
46 | 82-241-202-103-55-59931 | TH 840L típ. 840 mm-es, papírtartóval | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,
830 mm-es, felszerelve,
szinterezett acélból, fehér színű
47 | 82-241-202-201-55-59927 | TH 831L típ. jobbos | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
piperepolc
48 | 82-219-101-006-01-11902 | 60x14 cm fehér 46810001 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Interfolded hajtogatású kéztörlő adagoló
ABS és MABS műanyagból,
kulccsal és anélkül is nyitható,
padlótól 120 cm magasságra falra felszerelve,
TORK Elevation típusú,
400 lap befogadására alkalmas
49 | 82-219-202-001-51-10112 | 44,4x30,2x10,2 cm-es, fehér 552000 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Toalettpapír adagoló
ABS és MABS műanyagból,
tartaléktekercs funkcióval,
kulccsal és anélkül is nyitható,
padlótól 70 cm magasságra falra felszerelve,
TORK Elevation Jumbo típusú,
26 cm átm. toalettpapírokhoz
50 | 82-219-201-001-51-10131 | 36,0x43,7x13,3 cm-es, fehér 554000 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Folyékonyszappan adagoló
alumíniumból és ABS műanyagból,
1 literes TORK folyékonyszappan adagolásához,
kulccsal nyitható kivitelben, mosdó vagy pult fölé
20 cm magasságra falra felszerelve,
TORK típusú,
51 | 82-219-201-001-51-10201 | 29,7x10,5x10,2 cm-es 452000 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hulladékgyűjtő ABS műanyagból,
20 literes űrtartalommal, fedő nélkül,
falra felszerelve (padlótól 35 cm-re),
TORK típusú,
52 | 82-219-202-001-51-10621 | 43,0x32,2x20,5 cm-es, fehér 226100 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kozmetikai talpas falitükör,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
MERKAPT Granada típusú,
53 | 82-219-201-011-22-19107 | GMI 431440 szögletes talppal, krómozott | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Törülközőtartó,
műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,
MERKAPT Granad Arcana típusú,
törölközőtartó rúd
54 | 82-219-201-160-22-19252 | GAR 549141 60 cm-es egy soros | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
WC kefetartó, elhelyezve,
MERKAPT Granada Arcana típusú,
55 | 82-219-000-011-22-19291 | GAR 549310 | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
SIG Air Handling Hungary SD típusú,
56 | 83-111-001-010-01-11002 | NA 100 | 3 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ajtórács festett acélból,
átlátást megakadályozó rögzített betételemekkel,
ajtó vagy épületszerkezet síkjára szerelhető kivitelben,
felszerelve,
SIG Air Handling Hungary DRR típusú,
57 | M-83-211-231-041-01-16111 | 400 x 100 mm | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Légbeejtő
felszerelve,
AERECO EFA típusú,
58 | M-83-211-211-032-01-14121 | EFA-581 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Háztartási kisventilátor, fali, időzítővel, IP34
felszerelve,
SIG Air Handling Hungary SAF típusú,
59 | M-83-521-211-001-51-10002 | SAF 100 MAT+OK100 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben
60 | 33-630-017-025-40-10101 | 25 cm vastagságig | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Horonyvésés helyreállítással,
téglafalban
61 | 33-630-021-500-25-52010 | 25 cm2 keresztmetszetig | 30 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
62 | 82-999-111-001-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
63 | 82-999-111-002-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
hatósági nyomáspróba
64 | 82-999-111-003-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vezetékrendszer fertőtlenítése
65 | 82-999-111-004-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
66 | 82-999-121-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási eljárás lefolytatása
67 | 82-999-121-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
kezelési utasítás készítés
68 | 82-999-121-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
kezelésre vonatkozó kioktatás
69 | 82-999-121-004-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme
70 | 83-991-001-004-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Hűtés-fűtés szerelés
Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses
csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat,
száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére,
préskötéses idomokkal és tartószerkezettel,
szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos
nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül),
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
1 | M-81-431-004-035-11-11101 | átm. 35,0 x 1,5 mm 29256 | 4 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
2 | 81-514-003-020-21-31015 | átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 75 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
3 | 81-514-005-032-21-31015 | átm. 32 x 3,00 mm FFC32 | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
szálban szállítva, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)
4 | 81-514-006-040-21-31025 | átm. 40 x 4,00 mm FFCS40 | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
szálban szállítva, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)
5 | 81-514-007-050-21-31025 | átm. 50 x 4,50 mm FFCS50 | 35 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ponthegesztett acélhálóval szerelt, műanyagcsöves
padlófütési rendszer, hálóösszekötő elemekkel, csőrögzítő
bilincsekkel, alufólia kasírozású, hő-, és hangszigetelő lapokkal,
takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, esztrichadalékkal,
felszerelve, de a betonozási munkák nélkül.
Csővezeték anyaga: polietilén
Szigetelés: üveggyapot hőszigetelés kasírozott alufóliával
THERWOLIN AM2 típusú,
WAVIN PE-RT jelű, 20 x 2,0 mm padlófűtőcsővel,
15,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal
6 | 81-518-104-032-44-48011 | TL-TK 4 cm vtg. szigeteléssel | 16.8 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ponthegesztett acélhálóval szerelt, műanyagcsöves
padlófütési rendszer, hálóösszekötő elemekkel, csőrögzítő
bilincsekkel, alufólia kasírozású, hő-, és hangszigetelő lapokkal,
takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, esztrichadalékkal,
felszerelve, de a betonozási munkák nélkül.
Csővezeték anyaga: polietilén
Szigetelés: üveggyapot hőszigetelés kasírozott alufóliával
THERWOLIN AM2 típusú,
WAVIN PE-RT jelű, 20 x 2,0 mm padlófűtőcsővel,
20,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal
7 | 81-518-105-032-44-48011 | TL-TK 4 cm vtg. szigeteléssel | 58.9 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ponthegesztett acélhálóval szerelt, műanyagcsöves
padlófütési rendszer, hálóösszekötő elemekkel, csőrögzítő
bilincsekkel, alufólia kasírozású, hő-, és hangszigetelő lapokkal,
takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, esztrichadalékkal,
felszerelve, de a betonozási munkák nélkül.
Csővezeték anyaga: polietilén
Szigetelés: üveggyapot hőszigetelés kasírozott alufóliával
THERWOLIN AM2 típusú,
WAVIN PE-RT jelű, 20 x 2,0 mm padlófűtőcsővel,
25,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal
8 | 81-518-107-032-44-48011 | TL-TK 4 cm vtg. szigeteléssel | 169 | m2 | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
9 | 48-830-021-022-71-87030 | 22 mm átm. csővezetékre | 75 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
10 | 48-830-021-035-71-87030 | 35 mm átm. csővezetékre | 6 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
11 | 48-830-022-042-71-87030 | 42 mm átm. csővezetékre | 25 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
12 | 48-830-022-054-71-87030 | 54 mm átm. csővezetékre | 35 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtési osztó-gyűjtő egység szekrénybe helyezve,
de a szekrény ára nélkül,
WAVIN Future K1 típusú,
szelepelt kivitelben, átfolyásmérővel
13 | 82-661-303-003-21-31814 | 3 körös FPPA03 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtési osztó-gyűjtő egység szekrénybe helyezve,
de a szekrény ára nélkül,
WAVIN Future K1 típusú,
szelepelt kivitelben, átfolyásmérővel
14 | 82-661-306-006-21-31814 | 6 körös FPPA06 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
15 | 82-121-204-004-34-37114 | 1" | 10 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
16 | 82-121-204-004-42-34111 | 1" 306006 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Légtelenítő szelep sárgarézből,
felszerelve,
Flexvent típusú,
elzárható kivitelben
17 | 82-121-102-002-42-35121 | 1/2" 27740 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
18 | 82-121-203-032-42-36143 | 3/4" 2,50 bar 27020 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hő- és nyomásmérő, felszerelve,
BUDERUS 03,32 típusú,
hátsó csatlakozású
19 | 82-552-111-031-42-81113 | átm. 80 mm 120° 03,32,004 | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből,
felszerelve,
AHA-MOFÉM típusú,
20 | 82-121-102-002-31-37131 | 1/2" | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ferdeülésű elzárószelep, sárgarézből,
belső menetes kivitelben, kézikerékkel, felszerelve,
STRÖMAX A-4117 típusú,
21 | 82-121-204-004-26-63221 | 1" Kvs=10,40 4117,23 | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kis hidraulikus váltó,
felszerelve és bekötve,
22 | M-82-381-113-004-32-76201 | 1"-os, BM, 80/50 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú, 3 bar/120°C
23 | 82-461-102-035-77-11101 | N 35 j. 35 literes RX 7208400 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX "SU" típusú,
24 | 82-121-203-003-77-11121 | SU 3/4" x 3/4" RX 7613000 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 4 bar mérési határok között
25 | 82-552-111-010-81-81201 | DN 100 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Háromjáratú keverőcsap
szürkeöntvény szeleptesttel,
menetes csatlakozással,
felszerelve,
HONEYWELL V 5431 (DR) típusú, PN 6
26 | 82-121-424-004-26-12321 | A1041 j. 1" (kvs 10,0 m3/ó) | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Állítómotor V 5431 típusú keverőcsapokhoz,
felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül),
HONEYWELL gyártmányú,
27 | 82-662-311-001-26-12323 | DN 15-32 csapokhoz | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Merülőérzékelő, felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
28 | M-82-382-113-031-27-52107 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Programozható szobatermosztát,
7 napos programmal, digitális kijelzővel,
felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül),
HONEYWELL gyártmányú,
29 | 82-382-101-002-26-11121 | CM 907 típ., napi 6 kapcsolású | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben,
hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS MAGNA típusú, PN 10, szürkeöntvény házzal,
1x230 V tápfeszültségre
30 | M-82-712-104-014-01-11113 | MAGNA3 25- 60 1" | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra,
forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő elszámolásával),
csőidomokkal és tartókkal,
FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint,
CU-DHP anyagminőségű,
lágy kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel
31 | M-83-669-101-006-21-11024 | átm. 6,0 x 1,0 mm | 30 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra,
forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő elszámolásával),
csőidomokkal és tartókkal,
FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint,
CU-DHP anyagminőségű,
lágy kivitelben, 9 mm-es szigeteléssel
32 | M-83-669-101-012-21-11024 | átm. 12,0 x 1,0 mm | 30 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Split légkondícionáló berendezés,
beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel
és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel,
felszerelve.
(a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel,
GREE LOMO PLUSZ típusú, hőszivattyús
33 | M-83-611-112-012-56-11112 | GWH12QB set 3,40/ 3,20 kW | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Multi split légkondícionáló berendezés gyári tartozékokkal,
faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel,
felszerelve,
(a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
GREE LOMO PLUSZ gyártmányú, kültéri készülék,
hőszivattyús
34 | M-83-611-002-030-56-31012 | GWHD(24) 8,50/ 7,10 kW | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Multi split légkondícionáló berendezés gyári tartozékokkal,
faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel,
felszerelve,
(a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
GREE LOMO PLUSZ típusú, beltéri, oldalfali készülék,
hőszivattyús
35 | M-83-611-012-012-56-31114 | GWH12QB 3,40/ 3,20 kW | 4 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben
36 | 33-630-017-025-40-10101 | 25 cm vastagságig | 5 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
37 | 82-999-211-001-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
hatósági nyomáspróba
38 | 82-999-211-002-00-00000 |  | 1 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
39 | 82-999-221-001-00-00000 | - 23,260 W telj. -ig | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
40 | 82-999-231-001-00-00000 | - 23,260 W telj. -ig | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hűtésszerelési munkák próbái,
hűtési vezetékrendszer nitrogénes nyomáspróbája
41 | M-82-999-211-001-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Hűtésszerelési munkák próbái,
próbahűtés, klímák beszabályozása
42 | M-82-999-221-001-00-00000 | - 23,260 W telj. -ig | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtés-hűtés szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
43 | M-82-999-241-001-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtés-hűtés szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
44 | M-82-999-241-002-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtés-hűtés szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelési utasítás készítése
45 | M-82-999-241-003-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtés-hűtés szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelésre vonatkozó kioktatás
46 | M-82-999-241-004-00-00000 |  | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Összesítő
Megrendelő
neve: | Füzesgyarmat Város Önkormányzata
címe: | 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Munka megnevezése:
Könyvtár épület felújítása, bővítése
Épületgépészeti rendszerek szerelési munkái
5525 Füzesgyarmat, Mátyás Király u. 10. hrsz: 756/2.
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
készült
A KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével
HunÁr felújítási/kisvállalkozói normák alapján,
2019. január 1-i árszinten
| Anyag | Díj
Külső közmű
Gáz szerelés
Víz-szennyvíz szerelés
Hűtés-fűtés szerelés
Alapösszeg összesen:
Nettó összesen:
ÁFA: | 27%
Bruttó összesen:
Füzesgyarmat, 2019. 07. 17.