## Záradék
Optimál-Terv Építész Iroda Kft
5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Kelt: 2023. 03. hó 16.
A munka leírása:
NÉPI KISGAZDAHÁZ (TÁJHÁZ) felújítási munkái
FÜZESGYARMAT, SIMONYI U. 1. HRSZ.: 2610
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
Tárgyi tervezői költségvetés kiírás, építész engedélyes terv alapján készült. A költségvetés a tervekkel és műszaki leírásokkal együtt értelmezendő. A tételszövegekben található eltérések a tervekben és a műszaki leírásban található anyagkiírásoktól (építési termék műszaki teljesítmény-jellemzőitől, elnevezésétől, gyártmányától, márkanevétől, stb.), ez esetben a tervek és a műszaki leírás a mérvadó, s a tételnek csak a mennyisége veendő figyelembe! A költségvetésben összevontan szereplő, ill. esetlegesen kimaradt, vagy téves mennyiségű tételek az ÉN mennyiségszámítás szabályai szerint korrigálandók, ill. állapítandók meg, mellyel a költségvetés kiegészítendő. A költségvetésben szereplő mennyiségek anyagmegrendeléshez nem használhatók, megrendelés csak szakkivitelező által kivitelezői szemlélettel történő mennyiségszámítás alapján történhet! Kivitelezői árajánlatkészítéshez való felhasználás esetén a mennyiségek és a tételek ajánlattevő által ellenőrizendők! Egyes tételek előirányzatként lettek meghatározva, melyek csak feltárás után pontosíthatók!

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Égéstermék-elvezető rendszerek | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-004-1.2.1-0120107 | Víznyerés köbös tartály | 1 | db |  |  | 0
2 | 12-004-4.1-0220232 | Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 16 mm | 15 | m
3 | 12-006-11.3-0190310 | Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, berendezési tárgyak megvédésére, műanyag fóliával Kertészeti fólia, 0,10 mm | 108 | m2 |  |  |  | 0
4 | 12-011-1.1-0025031 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó | 2 | db |  | 0 |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-006-1.1.1.1 | Fa vázas sártapasztott oromfalak ideiglenes megtámasztása tetőszerkezet bontás és új építéséig | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
2 | 15-006-6.1 | Épületszerkezeteket alátámasztó emelő máglyázás készítése, faragott fából | 3 | fam3
3 | 15-012-21.1-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig | 43.8 | m2 |  |  | 0
5 | 15-012-37 | Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m²/db munkaszint felületig | 1 | db
6 | 15-016-1.1-0023126 | Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) | 1 | db |  |  | 0
7 | 15-016-9.5 | Guruló állvány áthelyezése 4,00x4,00 m alapterületig, 12,0 m járólapmagasságig | 2 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők, építésszerelési biztosítás megkötésének díja kivitelezés idejére | 1 | db | 0 |  | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  | 0 |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-091-1.1.1-9000001 | Teherhordó és kitöltő falazat, vályogtéglából, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, ELŐIRÁNYZAT | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-000-1.1 | Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig | 128.8 | m2 | 0 |  | 0
2 | 35-000-2.1 | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt | 168.6 | m2 | 0 |  | 0
4 | 35-000-5.5 | Oromdeszka bontása | 20.8 | m | 0 |  | 0
6 | 35-001-1.4-0680041 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 131 | m2 |  |  |  | 0
11 | 35-003-1.7 | Tetőlécezés lécezés nádfedés alá (50 cm-enként) | 171.2 | m2
14 | 35-004-1.3 | Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 10.6 | m2
17 | 35-004-1.5 | Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig | 21.2 | m |  |  | 0 | 0
20 | 35-011-1.3.2-0211290 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben | 171.2 | m2 |  |  | 0 | 0
24 |  | Az udvari szobában lévő 3. födémgerenda bal oldali felfekvése kissé korhadt és rovarkáros, a faltőtől 30 cm mélységű távolságig a faanyagvédelmi szakvéleményben részletezett mélyvédelmes favédőszerrel történő javítást kell alkalmazni. | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 35-090-3.1-9000004 | A konyha fölötti bal oldali födémrészen a 9. födémgerenda felfekvése kikorhadt, ezért a födémgerendát 1,5 m hosszúságban a faltól csonkolni szükséges. Annak helyén új, favédőszerrel lekezelt födémgerendát kell beépíteni, feles lapolással kialakított fakötéssel, és 2 db átmenő csavaros megerősítéssel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 35-090-3.1-9000005 | Az utcai szobában az M6 jelű mestergerenda jobb oldalán a 17. számú födémgerenda kb. 1,0 m hosszon közepes mértékben belülről korhadt szakaszát mélyvédelmes favédőszerrel történő javítással kell ellátni | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 35-090-3.1-9000006 | Az udvari szobában lévő 3. födémgerenda bal oldali felfekvése fölötti leázás miatt, a korhadt sárgerenda sérült szakaszát részleges cserélni szükséges, a sérült szakasz helyén új, favédőszerrel lekezelt gerendát kell beépíteni, feles lapolással kialakított fakötéssel, és 2 db átmenő csavaros megerősítéssel. | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 35-090-3.1-9000007 | A tornácszelemen felső éle kb. 1 cm mélységben károsodott, kb. 1,0 m hosszon. Ugyanígy a 6. számú tornác födémgerenda javításánál is drótkefével, vagy óvatos véséssel a sérült részt javasolt eltávolítani 1-2 cm mélységben, kb. 0,5 m hosszon, majd favédőszerrel kell lemázolni | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 36-011-21.1.1-0211101 | Nádazás készítése rabicolás, vakolás alá, stukatúr nádszövetből, függőleges, vízszintes vagy ferde felületen, 1 rétegben Nádszövet (stukaturnád), 1 tekercs= 20 m2 ELŐIRÁNYZAT | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-011-00 | Sártapasztás mennyezeten ELŐIRÁNYZAT | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Égéstermék-elvezető rendszerek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 37-000-1.2 | Kémények bontása, tetőn kívül | 1.62 | m³ | 0 |  | 0 | 0
4 | 37-001-2.1-0123313 | Falazott kémény központi fűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm² kürtő belméret felett, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, épületen belül LEIERTHERM kisméretű tömör tégla, 250x120x65 mm méretben, Cikkszám: HUTMD0076 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel | 1.3 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 37-001-2.2-0123313 | Falazott kémény központi fűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm² kürtő belméret felett, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, hézagolva LEIERTHERM kisméretű tömör tégla, 250x120x65 mm méretben, Cikkszám: HUTMD0076 M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 1.62 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 41-000-2 | Nádfedés bontása | 168.6 | m2 | 0 |  | 0 | 0
7 | 41-008-1.2 | Nádfedés készítése meglévő lécezésre, kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése, gerincképzés, borítás, mellékmunkákkal együtt, 35 cm vastagságban | 171.2 | m2 |  |  |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-7.1.2.2 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről | 8.5 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-000-7.2.2.2-0430301 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen DÖRKEN DELTA® Imprägniergrund 1.02 oldószeres favédő alapozó a fafelületet károsító gombafélék, kékülés ellen, alkalmazható minden mérettartó és korlátozottan mérettartó kültéri, közvetlen földkapcsolattal nem rendelkező fafelüleletre, a felület nedvszívását kiegyenlíti, ezzel segíti a foltmentes záró lazúrréteg megjelenését, Cikkszám: 329609 | 8.5 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-011-1.1.1.2 | Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékkel, fehér színben, tagolatlan sima felületen, három rétegben | 2.05 | 100 m2 |  |  | 0 | 0
8 | 47-031-3.1.6.2-0211281 | Külső fafelületek alapmázolása, színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen KEMIKÁL DISZLAZÚR vizes bázisú fa védő és diszítő lazúr (több színben) | 8.5 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 47-031-3.3.6.2-0211281 | Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen, egy rétegben KEMIKÁL DISZLAZÚR vizes bázisú fa védő és diszítő lazúr (több színben) | 8.5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-013-5.1-0310357 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1500, R.sz.: 5424151 és 5304105 | 3 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-013-5.5.1-0310371 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 2 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003024 és 5304105 | 5 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-013-5.10.2-0555288 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, | 1 | ktg |  |  | 0 | 0
5 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0