## Záradék
100 férőhelyes munkásszálló épület
5525 Füzesgyarmat,
Csánky Dezső út, hrsz: 512/27.
A munka leírása:
külső villamos hálózatok
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 305 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0110044 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 40x2,3 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR176040200K | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-005-5.2-0110086 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 63x3,8 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17063EN100K | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-005-5.3-0110089 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x10 mm 16bar (C=1,25), 100VSDR11110EN100K | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-52.1-0336571 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm² | 104 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-002-52.2-0336645 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm² | 325 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-002-52.6-0371867 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel AYCWY 0,6/1 kV, 4x95/35 alumínium/réz kábel. | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-002-74.1.2-0100044 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 4x95/35 mm² | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-002-75.2.2-0330035 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 25-50 mm² 35 mm2 réz MP kábelsaru | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-002-75.2.3-0430095 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 70-120 mm² 95 mm2 alumínium MP kábelsaru | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-002-76.1.1 | Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, kábelvégkiképzése, kábelérszám: 5-ig | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-002-76.2.1 | Műanyag szigetelésű irányítás-technikai kábel, bekötése, kábelérszám: 5-ig | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-77.2 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35-0,65 kg/m | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-002-77.6 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtatható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-81.1 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 305 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-84-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 3.05 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-010-9.4-0141127 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, ledes. Közvilágítási lámpatest, Simovill SKL/E LED-36SA-NW LED útvilágító lámpatest 36W 4260lm 4000K, IP65, egyenes kivitel. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-013-9 | Érintésvédelmi és kábelszigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-101-1.11.1.2.1.1-0144015 | Köz és térvilágítás; Acél oszlop elhelyezése, horganyzott felületvédelemmel, közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel, földmunkával és betonalappal, lámpatest és fényforrás nélkül, kör keresztmetszetű, teleszkópikus, talplemezes kivitelben, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3-6,5 méter fénypontmagasság között ACO-600F teleszkópikus, talpas acél oszlop, 6 m magas Gyártja: KONSTRUÁL és GALVÁN Kft.
18 | 71-101-1.11.2.1-0144101 | Köz és térvilágítás; acél oszlop kiegészítők, oszlopkar ACK-110 közvilágítási 1 karú acél lámpakar, Ø89 mm-es oszlopvéghez, 0,5 m-es, horganyzott. Gyártja: KONSTRUÁL és GALVÁN Kft. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 02-001-0 | Kábelnyomvonal geodéziai bemérése, térképvázlat készítéssel. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 10-001-0 | WOER - ragasztós falú 4:1 zsugorodású cső. 16.0 / 4.0 mm (4:1) BLACK DUAL-WALL RAGASZTÓS W-1-SB(4x) (WOE) | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0