## Záradék
100 férőhelyes munkásszálló épület
5525 Füzesgyarmat,
Csánky Dezső út, hrsz: 512/27.
A munka leírása:
Belső villanyszerelés
Szobák kivételével
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel. HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 2900 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel. HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 870 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-4.2-0540781 | Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése aljzatbetonba, Külső átmérő 20-29 mm symalen flexibilis védőcső, D20 | 16 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-24.2.4-0533834 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 150x65 mm, 130 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10433 + 010524) | 2.5 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-48.1.2.1.1-0543005 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet készítéssel, idomokkal, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35-50 mm OBO MKS 305 kábeltálca perforált 1,00 mm, 35x50 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6053513 | 126 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-48.1.2.1.1-0543008 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet készítéssel, idomokkal, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 35-50 mm OBO MKS 320 kábeltálca perforált 1,00 mm, 35x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6053599 | 126 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U | 5800 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)
8 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U | 5200 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)
9 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² PannonCom-Kábel H07V-U | 130 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm², tömör rézvezetővel (MCu)
10 | 71-002-13.1-0222551 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése nedves és vizes helységekben, védőcső behúzva vagy kábeltálcára fektetve, 2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó | 18 | m |  |  | 0 | 0
vezetékvégek bekötése nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NHXMH 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel
11 | 71-002-21.1-0216601 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 11 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel A03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)
12 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 30 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)
13 | 71-002-21.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 210 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)
14 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 80 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
15 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 110 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
16 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm² PannonCom-Kábel | 20 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
17 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm² PannonCom-Kábel | 75 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x10 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
18 | 71-002-31.1-0236502 | Szilikon kábel elhelyezése, villanytűzhely bekötés részére. Sihf 5x2,5 mm2 | 3 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-002-41.1.1-0111856 | Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 75 ohm PannonCom-Kábel koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm) | 30 | m |  |  | 0 | 0
20 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel UTP cat. 5. falikábel | 150 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-002-45.1-0331160 | Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm² tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 2x2x0,6 mm² távközlési | 80 | m |  |  | 0 | 0
kábel, alufólia árnyékolással
22 | 71-002-45.1-0331170 | Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm² tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 2x2x0,8 mm² távközlési | 100 | m |  |  | 0 | 0
kábel, alufólia árnyékolással
23 | 71-002-55.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x16 mm² | 10 | m |  |  | 0 | 0
24 | 71-005-1.1.2.2.2-0545145 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kétpólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~ fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
(Kat.szám:782366)
25 | 71-005-1.11.2.1.1-0545196 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, | 17 | db |  |  | 0 | 0
gyv, fehér (Kat.szám:782373)
26 | 71-005-2.53.1-0562001 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér R: 774401 | 11 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-005-2.53.1-0562015 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel. LEGRAND Valena egypólusú nyomó lámpajellel, fehér (Kat.szám:774412) | 47 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:774402) | 6 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-005-2.53.2-0562642 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétpólusú LEGRAND Valena IP44 kétpólusú kapcsoló, fehér (Kat.szám:770092) | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér R: 774405 | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-005-2.53.5-0562884 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, alternatív (váltó) LEGRAND Valena IP44 váltókapcsoló, fehér (Kat.szám:774206) | 2 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-005-2.53.7-0562062 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, konnektor LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, fehér R: 774421 | 64 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-005-2.53.7-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér R: 774220 | 7 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-005-2.54-0160301 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése VI-KO IRENA mennyezeti mozgásérzékelő, 360°-os, 12 m hatótáv., fehér, IP20, Csz: VT-275W | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-005-2.54-0533087 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Program Mosaic 3-as dugaszoló aljzat, kerettel, parapet csatornába építve. | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-005-2.61-0562024 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Koaxiális antennacsatlakozó-aljzat elhelyezése műanyag borítóelemekkel. LEGRAND Valena TV antenna-csatlakozóaljzat végzáró, 1,5dB fehér R: 774429 | 2 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-005-2.62-0547092 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése műanyag borítóelemekkel. LEGRAND Valena InMatic 1xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozóaljzat mechanizmus (Kat.szám:753046) | 15 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-006-13.1-0316609 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve | 4 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-006-17.1 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések. mozgásérzékelő kapcsoló elhelyezése, falon kívüli kivitelben, IP44, 10 m, 180 fok. | 19 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-007-11.2.1.3-0313505 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002-M1 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-007-11.2.1.3-0314102 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKMS2-63-9022 3 pólusú, 0-1 állású be-ki szakaszoló-kapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-010-1.6-0146101 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése. Simovill S-DROP2 LED 20NW 20W (2940lm-LED) 2000lm 4000K LED IP55 lámpatest, A++. | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-010-2.1.2.2.3-0141412 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, elektronikával szerelt (A energia osztályú), kapcsolóval és dugaszoló aljzattal ellátott bútorvilágító, 18W fénycsővel Simovill SB 118-E 1x18 W / G13 EVG kapcsolóval ellátott | 4 | db |  |  | 0 | 0
bútorvilágító
44 | 71-010-2.3.1-0115023 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND Bébilux hajólámpa szürke 60W IP44 műanyag védőrács (Kat.szám:060405) 10 W led fényforrással. | 13 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-010-2.7-0141203 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Simovill SMO LED 11NW-22 11W (1470lm-LED) 1000lm 4000K LED opálbúrás lámpatest | 31 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-010-2.7-0143225 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Simovill SMO LED 20NW-32 20W (2940lm-LED) 2000lm 4000K LED opálbúrás lámpatest | 5 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-010-2.7-0143227 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Simovill S-DROP2 LED 20NW+MD 20W (2940lm-LED) 2000lm 4000K LED IP55 lámpatest, rádiós mozgásérzékelővel | 3 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-010-2.7-0143235 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Simovill SM-ON LED 120NW 20W 2220lm 4000K LED formatervezett opálbúrás lámpatest. | 4 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-010-2.7-0143238 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Simovill SM-ON LED 220NW 40W 4240lm 4000K LED formatervezett opálbúrás lámpatest | 2 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-010-3.5-0146102 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben Simovill S-ECRET LED 1000-D90-3 11W 1000lm 90° 3000K LED álmennyezeti mélysugárzó lámpatest | 39 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-010-3.5-0146192 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben Simovill S-ECRET LED 2000-D90-3 22W 2000lm 90° 3000K LED álmennyezeti mélysugárzó lámpatest | 16 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-010-6.1 | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése Simovill PRIMA-PC LED 56NW-236 56W 7150lm 4000K LED IP 66 ipari lámpatest, PC ház opál PC búra | 6 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-010-12.11.2.1.6 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, Simovill S-EPL FL-60 LED kijáratmutató lámpatest 100lm, 1 óra áthidalás, állandó üzemmód | 16 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-010-12.11.2.1.6-0000001 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Simovill S-EPL F-DB kétoldalas diffúzer S-EPL | 9 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-010-12.11.2.1.6-0000002 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Simovill S-PN-L/R/SD piktogram S-EPL, S-EPS (bal / jobb / le) 1db | 25 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-010-12.15.2-0143005 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, tartalékvilágítási eszközök, öntesztelő inverterek Simovill INV ST | 13 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523 | 4 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-013-9 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
60 | 01-001-0 | Recepció világítás a belsőépítészeti kilakítás szerint. Előirányzat. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
61 | 01-002-0 | Terasz kandeláber, 2 m magas, 20 W led lámpával. Előirányzat. | 2 | db |  |  | 0 | 0
62 | 02-001-0 | FE főelosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
63 | 03-001-0 | EF-1 elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 04-001-0 | EF-2 elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
65 | 05-001-0 | EF-3 elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 06-001-0 | EF-G elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | 07-001-0 | E1-1 elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 08-001-0 | E1-2 elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 09-001-0 | E1-3 elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 | 10-001-0 | E-P elosztószekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
71 | 11-001-0 | Schneider Elso Sigma Mozgássérült WC szett fehér EL740074 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
72 | 12-001-0 | TV erősítő és elosztó. Előirányzat. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
73 | 13-001-0 | Switch, informatikai elosztószekrény. Előirányzat. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
74 | 14-001-0 | Gépészeti elektromos szerelések, Légtechnikai zsaluk működtetése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
75 | 15-001-0 | Tűzeseti távkildó, Elmark FA-01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-22.1-0214333 | Videó kaputelefon szettek elhelyezése falra vagy kapura szerelve vagy süllyesztve, vésési munkák nélkül, huzalozással, bekötéssel, üzempróbával, 1 lakásos szett URMET 1 lakásos készlet, Smyle (metál) típusú táblával, Atlantico készülékkel, 2 vezetékes, | 1 | db |  |  | 0 | 0
952-21
2 | 72-041-51-0112261 | TP-Link Archer C7 AC1750 WIFI Router | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0