## Záradék
100 férőhelyes munkásszálló épület
5525 Füzesgyarmat,
Csánky Dezső út, hrsz: 512/27.
A munka leírása:
Füstmentesítés villany
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-2.1 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső elhelyezése Symalen 20/15 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-2.2 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső elhelyezése Symalen 25/19 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-2.3 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső elhelyezése Symalen 32/25 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-002-13.1-0222570 | Halogénmentes szigetelésű vezeték elhelyezése védőcső behúzva vagy tűzálló tartószerkezetre szerelve. 2-12 erű sodrott rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése | 215 | m | 0 | 0 | 0 | 0
nélkül (vakolatba is) keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NHXH E90 4x2,5 tűzálló, halogénmentes rézkábel /vágható/
5 | 71-002-14.1-0224422 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm² PannonCom-Kábel JB-H(St)H 4x2x0,8 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
E30/FE180 tűzálló tűzjelző kábel (500m) Csz: JBHSTH4208E30500
6 | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
7 | 71-004-6.4-0551130 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, Tűzállló fém bilincs falra szereléshez. Apolo Tűzálló bilincs 12mm 9B12L (912L) 11-14mm kábel | 120 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01-000-0 | Füstmentesítés vezérlő központ, beépített akkumulátorral. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 02-000-0 | Betörőablakos kézi jelzésadó (master). A3 2150 HE 082 vészkapcsoló, narancssárga, műanyag 24[V] DC. UVT120605 Utánvilágító táblával | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 03-000-0 | Betörőablakos kézi jelzésadó (slave). A3 2140 HE 081 vészkapcsoló, narancssárga, műanyag 24[V] DC. UVT120605 Utánvilágító táblával | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 04-000-0 | YD-604 tűzgátló ajtótartó mágnes 50Kg Gyártó: YLI | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 05-000-0 | Ablak és ajtónyitó motor bekötés | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 06-000-0 | Légtechnikai zsalu BELIMO hajtómotorok villamos energiaellátása. | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0