## FOOSSZ
Megrendelő:
neve: | FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELŐ KFT.
címe: | FÜZESGYARMAT SZABADSÁG TÉR 1. HRSZ.: 1/2
Munka megnevezése:
VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
FÜZESGYARMAT SZABADSÁG TÉR 1. HRSZ.: 1/2
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
Fejezet címe |  | Anyag | Díj
Bontás |  | 0 | 0
Gáz szerelés |  | 0 | 0
Fűtés szerelés |  | 0 | 0
Összesítések
Alapösszeg összesen: |  | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0
ÁFA: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0

## KVS
Fejezet szöveg / Tételsorszám | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak
Bontás
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről
1 | 81-000-201-000-00-00000 | 2"-ig, vagy DN 50- ig | 1 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Víz- és gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése
2 | 82-000-101-000-00-00000 |  | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Menetes szerelvény leszerelése
3 | 82-000-111-000-00-00000 | 2 " átmérőig | 25 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése
4 | 82-000-321-000-00-00000 |  | 23 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kazán leszerelése
5 | 82-000-511-000-00-00000 | 3000 literig | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Gáz szerelés
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
1 | 81-311-103-003-01-11101 | 3/4" | 1 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
2 | 81-311-104-004-01-11101 | 1" | 6 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Szerelvények, idomok, vízgyűjtők és vízzárak szigetelése
földárokban, nyomáspróba után, műanyag szigetelőszalaggal,
két rétegben, 55%-os átfedéssel,
belső réteg DENSO AS 40 típusú,
0,80 mm vtg.
3 | 54-686-001-101-05-00211 | külső réteg DENSO 090 típusú 0,40 mm vtg. | 1 | m2 | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
préskötéssel gázvezetéknek szerelve,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
kemény kivitelben
4 | 81-614-005-036-21-31103 | átm. 35x1,5 mm (5 m-es szálban) | 40 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Egységes gázmérőhely kialakítása,
a Fővárosi Gázművek előírása szerint.
a szükséges idomdarabokkal, megerősítésekkel, porzsákkal,
sárgaréz kb. sarok gázfőcsappal 1" csatlakozáshoz
BK-G6T gázmérővel
5 | 82-112-106-004-31-37121 | 1" DN 25 | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Acél-réz összekötő beszerelése,
GÁZGÉP ÖK típusú, hegesztőtoldatos
6 | 54-496-054-032-02-10406 | 1"/DN28 GÁZGÉP PRESS | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Venus típusú, gázra - PN 10, 60°C-ig
1022 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
7 | 82-121-203-003-34-37123 | 3/4" | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázvezetéki flexicső,
gázüzemű berendezési tárgyak bekötéséhez,
rozsdamentes védőbevonattal, sárgaréz
krómozott csatlakozó idomokkal, felszerelve,
SICURFLEX típusú, átm. 13 mm, belső menetes - belső menetes csatlakozással,
3/4" - 3/4"
8 | 82-252-323-006-49-45223 | 40 cm hosszúsággal | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kondenzációs fali gázkazán, csak fűtésre,
korrózióálló speciális alumínium öntvényből,
elektromos gyújtással, ionizációs lángőrzéssel,
előkeveréses gázégővel, UBA égőautomatikával,
keringtető szivattyúval, tübbfunkciós kijelzővel,
felszerelve és bekötve
(de az elektromos bekötés nélkül),
VIESSMANN Vitodens 100-W típusú,
9 | 82-332-613-043-32-34111 | 35,0 kW telj. | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
mérőpont idom, PPs/alu
10 | 86-607-021-060-21-11321 | átm. 60/100 mm PAMP50C | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
ellenőrző egyenes idom, PPs/alu
11 | 86-607-021-060-21-11311 | átm. 60/100 mm PAEE50C | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
könyökidom, 87°-os, PPs/alu
12 | 86-607-021-060-21-11316 | átm. 60/100 mm PAKÖ501C | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
egyenes csőelem, átm. 60/100 mm, PPs/alu
13 | 86-601-021-063-21-11301 | 1000 mm hosszú PACS507C | 7 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
tetőátvezető idom, fekete, PPs/alu
14 | 86-616-021-060-21-11326 | átm. 60/100 mm PATÁ50 | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Pero Gáz T7 előkerti szabályozó és mérőállomás
15 | M-82-661-411-056-31-27112 | Pero Gáz T7 | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gáznyomás szabályozó egyedi védőszekrény
16 | M-82-661-411-056-31-27112 | Pero Gáz T7 | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kiszellőző doboz
17 | K-00-000620 | Kiszellőző doboz | 10 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Csatlakozás meglévő gázvezetékre
18 | K-00-000621 | Csatlakozás meglévő gázvezetékre | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel
19 | 47-424-002-001-05-12150 | fehér | 7 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel
20 | 47-444-002-009-05-12510 | sárga | 7 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel
21 | 47-464-002-009-05-12510 | sárga | 7 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
felmenő téglafalban
22 | 33-630-002-025-40-10101 | 38 cm vastagságig | 5 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben
23 | 33-630-017-025-40-10101 | 25 cm vastagságig | 3 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
24 | 82-999-311-001-00-00000 |  | 8 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
25 | 82-999-311-002-00-00000 |  | 8 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
26 | 82-999-311-003-00-00000 |  | 8 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
27 | 82-999-321-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
28 | 82-999-321-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelési utasítás készítése
29 | 82-999-321-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelésre vonatkozó kioktatás
30 | 82-999-321-004-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
31 | 82-999-331-001-00-00000 |  | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Fűtés szerelés
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
félkemény kivitelben
1 | 81-611-002-015-21-31102 | átm. 15x1,0 mm (5 m-es szálban) | 290 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
félkemény kivitelben
2 | 81-611-002-018-21-31102 | átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálban) | 130 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
félkemény kivitelben
3 | 81-611-003-022-21-31102 | átm. 22x1,0 mm (5 m-es szálban) | 55 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
kemény kivitelben
4 | 81-611-004-028-21-31103 | átm. 28x1,0 mm (5 m-es szálban) | 60 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
kemény kivitelben
5 | 81-611-005-035-21-31103 | átm. 35x1,0 mm (5 m-es szálban) | 65 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
kemény kivitelben
6 | 81-611-006-042-21-31103 | átm. 42x1,0 mm (5 m-es szálban) | 10 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Előregyártott osztó vagy gyűjtő,
acélcsőből, mélydomború edényfenékkel,
előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve.
Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29: 1986 A 37),
108,0 x 3,6 mm-es acélcsőből
7 | 82-561-101-041-75-78151 | 0,5 m hosszban | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Előregyártott elágazócsonk,
osztóra felhegesztve.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005. St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A37),
sima véggel
8 | 82-561-202-002-75-78171 | 1/2" | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Előregyártott elágazócsonk,
osztóra felhegesztve.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005. St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A37),
sima véggel
9 | 82-561-205-005-75-78171 | 1 1/4" | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Ipari üveg hőmérő, kis egyenes,
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
töltőfolyadékkal,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
0+100°C mérési határok között
10 | 82-552-111-002-83-11122 | 103 mm bemerülő hosszal 11112-1050 | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Üzemviteli manométer,
fekete festett acél házzal, műszerüveg
ablakkal, réz ötvözet mérőművel,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással
11 | 82-552-111-004-83-12112 | 0- 4,0 bar mérési tartományban | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Osztótámasz,
laposacélból készített talp párnalemezzel,
acélcső tartóoszloppal, rögzítő karral, hegesztett kivitelben,
elhelyezve.
CSŐSZER F-14 típusú,
12 | 82-591-131-003-01-12301 | 108,0 x 3,6 mm átm. osztóhoz | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
13 | 82-121-202-002-34-37113 | 1/2" | 3 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
14 | 82-121-204-004-34-37114 | 1" | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0801 kézikarral, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
15 | 82-121-205-005-34-37112 | 1 1/4" | 6 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0801 kézikarral, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
16 | 82-121-206-006-34-37112 | 1 1/2" | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
17 | 82-121-204-004-42-34111 | 1" 306006 | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
18 | 82-121-205-005-42-34111 | 1 1/4" 306007 | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Légtelenítő szelep sárgarézből,
felszerelve,
Flexvent típusú,
elzárható kivitelben
19 | 82-121-102-002-42-35121 | 1/2" 27740 | 3 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
20 | 82-121-203-032-42-36143 | 3/4" 2,50 bar 27020 | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Iszapleválasztó
Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal,
fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig
és 10 bar nyomásig,
felszerelve és rendszerbe bekötve,
FLAMCO Clean típusú, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)
menetes kivitelben
21 | 82-121-224-004-78-11301 | 1" FL 28041 | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú, 6 bar/120°C
22 | 82-461-102-050-77-11101 | N 50 j. 50 literes RX 7209300 | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX "SU" típusú,
23 | 82-121-204-004-77-11121 | SU 1" x 1" RX 7613100 | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Üzemviteli manométer,
fekete festett acél házzal, műszerüveg
ablakkal, réz ötvözet mérőművel,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással
24 | 82-552-111-004-83-12112 | 0- 4,0 bar mérési tartományban | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből,
felszerelve,
AHA-MOFÉM típusú,
25 | 82-121-103-003-31-37131 | 3/4" | 3 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Siemens VAI60.15-15
Egyutú golyóscsap, DN15, kvs=15m3/h, belső menet
GQD321.9A
Forgatómotor golyóscsaphoz AC230V, 2-pont, 30/15s, rugó visszatérítés
26 | M-82-121-203-003-26-12381 | 1/2" BB | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben,
hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS ALPHA típusú, szürkeöntvény házzal,
1x230 V tápfeszültségre
27 | 82-712-104-012-01-12113 | ALPHA2 25- 40 1" | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben,
hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS ALPHA típusú, szürkeöntvény házzal,
1x230 V tápfeszültségre
28 | 82-712-104-014-01-12113 | ALPHA2 25- 50 1" | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Siemens UH50-A45-00
Qn=3,5m3/h 260mm beépítési hossz, PN16, NA25 G1 1/4" menetes csatlakozás,
1,5m érzékelő kábel, 38mm M10x1 Pt500 érzékelő, kWh kijelzés, Fűtés
alkalmazáshoz,
(UH50-3.5 - elem és kiegészítők nélkül!)
WZU-BA+GUM 6 éves élettartamú akku pack T550 mérőkhöz tartóval 1db
29 | M-82-114-103-321-04-15131 | Siemens WSM515-0A/LG | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Siemens WSM515-0A/LG
Qn=1,5(0.6)m3/h kompozit mérőcső, 110mm beépítési hossz, PN16, NA15 G3/4"
1,5m érzékelő kábel, 45mm x 5.2mm Pt500 érzékelő, 6 év telep élettartam, kWh
kijelzés, Fűtés (T230-A21C-HU06-P 0H-A0-M2A)
30 | M-82-114-103-321-04-15131 | Siemens WSM515-0A/LG | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kis hidraulikus váltó,
felszerelve és bekötve,
VIESSMANN gyártmányú,
31 | 82-381-113-005-32-76201 | 1 1/4"-os, KM, 80/60 | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Siemens Albatros2.1D szabályzás
Időjárásfüggő fűtésszabályozó készlet. A csomag tartalma: 1db RVS43.345B
szabályozó, 1db AGP43.345B csatlakozó készlet, 1db QAA74.611/101 beltéri
kezelő egység, 1db QAC34 külső hőmérséklet érzékelő, 1db QAD36 csőre
szerelhető érzékelő, 2db QAZ36.522 kábel érzékelő, 1db 5SL6110-7
kismegszakító, 1db magyar nyelvű kezelési leírás
OCI365.03/101 LPB-OpenTherm átalakító 2 db
QAD36/101 Csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő,
NTC 10kOhm, RVS... szabályozókhoz 1 db
WZT-G10 karmantyú M10x1mm hegeszthető 1 db
Gömbcsap hőmennyiségmérő érzékelő fogadására,
Rp ?", M10x1, ?5x45 méretű érzékelőkhöz 1
32 | K-00-000622 | Siemens szabályzás | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 11K típusú, egysoros, konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
33 | 82-612-111-040-19-11114 | 400 mm hosszúsággal, ht: 478 Watt | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 21K-S típusú, kétsoros, 1 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
34 | 82-612-111-040-19-11124 | 400 mm hosszúsággal, ht: 689 Watt | 3 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
35 | 82-612-121-040-19-11134 | 400 mm hosszúsággal, ht: 875 Watt | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
36 | 82-612-121-052-19-11134 | 520 mm hosszúsággal, ht: 1138 Watt | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
37 | 82-612-121-060-19-11134 | 600 mm hosszúsággal, ht: 1313 Watt | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
38 | 82-612-121-072-19-11134 | 720 mm hosszúsággal, ht: 1576 Watt | 6 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
39 | 82-612-121-080-19-11134 | 800 mm hosszúsággal, ht: 1751 Watt | 9 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
40 | 82-612-121-092-19-11134 | 920 mm hosszúsággal, ht: 2013 Watt | 9 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
41 | 82-612-121-100-19-11134 | 1000 mm hosszúsággal, ht: 2188 Watt | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
42 | 82-612-121-112-19-11134 | 1120 mm hosszúsággal, ht: 2451 Watt | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
43 | 82-612-121-120-19-11134 | 1200 mm hosszúsággal, ht: 2626 Watt | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
900 mm építési magassággal
44 | 82-612-121-060-19-11135 | 600 mm hosszúsággal, ht: 1759 Watt | 2 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
900 mm építési magassággal
45 | 82-612-121-092-19-11135 | 920 mm hosszúsággal, ht: 2697 Watt | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
900 mm építési magassággal
46 | 82-612-121-100-19-11135 | 1000 mm hosszúsággal, ht: 2931 Watt | 4 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Kompakt acéllemez lapradiátor,
a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve,
festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 22K típusú, kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
900 mm építési magassággal
47 | 82-612-121-112-19-11135 | 1120 mm hosszúsággal, ht: 3283 Watt | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Konzol készlet,
mely a fűtőtestet az alsó és felső füleinél fogva a faltól
24 mm távolságra rögzíti, zajvédő betéttel, kiemelés és
elcsúszás elleni biztosítással, a szükséges műanyag
dübellel, csavarokkal, alátétekkel, felszerelve,
(a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza),
VOGEL and VONOMAT típusú,
2 db-os szett, 1600 mm radiátor hosszúságig
48 | 82-612-000-600-19-91101 | 600 mm építési magasság esetén | 42 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Konzol készlet,
mely a fűtőtestet az alsó és felső füleinél fogva a faltól
24 mm távolságra rögzíti, zajvédő betéttel, kiemelés és
elcsúszás elleni biztosítással, a szükséges műanyag
dübellel, csavarokkal, alátétekkel, felszerelve,
(a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza),
VOGEL and VONOMAT típusú,
2 db-os szett, 1600 mm radiátor hosszúságig
49 | 82-612-000-900-19-91101 | 900 mm építési magasság esetén | 8 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
DANFOSS RA- N típusú, kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban, kvs
tartomány: 0,04-1,40 m3/h,
egyenes kivitelben
50 | 82-651-102-002-21-51211 | 1/2" 013G0014 | 50 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Termosztatikus érzékelőfej,
felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,
DANFOSS RAE típusú, speciális folyadéktöltetű, korlátozható vagy rögzíthető
beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel,
beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás
51 | 82-652-211-011-21-51021 | RAE-5054 8-28° 013G5054 | 50 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
visszatérővezetékbe felszerelve,
DANFOSS RLV típusú, beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval,
egyenes kivitelben
52 | 82-656-102-002-21-51611 | 1/2" 003L0144 | 50 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Rákötés meglévő fűtési hálózatra
53 | K-00-000623 | Rákötés meglévő fűtési hálózatra | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai,
klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
54 | 48-830-021-022-71-87030 | 22 mm átm. csővezetékre | 2 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
55 | 48-830-021-035-71-87030 | 35 mm átm. csővezetékre | 6 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag
56 | 48-830-022-042-71-87030 | 42 mm átm. csővezetékre | 5 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben
57 | 33-630-017-025-40-10101 | 25 cm vastagságig | 20 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
58 | 82-999-211-001-00-00000 |  | 8 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
hatósági nyomáspróba
59 | 82-999-211-002-00-00000 |  | 8 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
60 | 82-999-222-002-00-00000 | 23,261- 45,440 W telj. -ig | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
61 | 82-999-232-002-00-00000 | 23,261- 45,440 W telj. -ig | 1 | db | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
62 | 82-999-241-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
63 | 82-999-241-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelési utasítás készítése
64 | 82-999-241-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelésre vonatkozó kioktatás
65 | 82-999-241-004-00-00000 |  | 4 | óra | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0