## Záradék
OPTI-PLAN KFT
5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
Megbízó:
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Kelt: 2022 év 03. hó 31. nap
A munka leírása:
Raktárcsarnok építése
5525 Füzesgyarmat, Garai utca, Hrsz.: 287
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Kerítésépítés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.2.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig | 40.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-002-4.1.1 | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-016-1.2-0023126 | Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 6,6 m járólapmagasság (típus: 741219) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15-016-9.5 | Guruló állvány áthelyezése 4,00x4,00 m alapterületig, 12,0 m járólapmagasságig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
7 | 21-011-5-0235407 | Töltésalapozás geotextíliával VIACON GEO PP HP 200 elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 200 g/m² szakító szilárdság: 17/17 kN/m, tekercsméret: 6 x 110 m | 0.9263 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-7.2-0120701 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 3.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-7.4-0110765 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 | 36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-011-11.2 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0242210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 8.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-11.1-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal | 1.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B | 0.92 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50) | 0.178 | t | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-011-3.3.3-0250510 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C30/37 - XC3 - 24 - F3 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal | 6.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-90.2.2.5 | Betonszivattyúk függőleges emeléshez, mobil betonszivattyú gémmel, 47 m maximális kinyúlásig, 32 m | 15 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-030-2.2 | Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból,15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával,XK, X1, X4 környezeti osztályú,kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt, vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással | 2.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-030-2.3.1 | Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból,15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával,XK, X1, X4 környezeti osztályú,kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szálerősítésű vegyszeres kötés, acélhajas | 18.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-030-4.2 | Beton aljzat kiegészítő műveletek, többletidő, aljzatbeton tágulási hézagképzés 10 cm hézagmélységig, 3 cm mély bitumen-kiöntéssel | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-051-1.1-0121110 | Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal | 21.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-051-9.2.1-0211561 | Friss betonfelület vegyszeres utókezelése gépi felhordással, általános impregnáló és utókezelőszerekkel Sika Antisol E párolgásvédő szer frissbetonhoz | 117.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-1.3.4.3.1.1-0200408 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél | 38.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-1.2.1 | Épület-acélváz szerelése rácsos szerkezetű elemekből, felületkezelt kivitelben | 2500 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-001-31.8-0125412 | Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfúró csavarokkal rögzítve, 4,0 m²/db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil ArcelorMittal TR 150/280 teherhordó trapézlemez 0,88 mm vtg., Zinc v. egyenértékű Optigal + 12 v. 15 µm PE bevonat, standard színben | 105 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34-003-31.1.6-0113625 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, rejtett csavaros rögzítéssel, PUR - vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1000 AWP 100 0,6/0,4 rejtett rögz. IPN falpanel horg.+25/20 µm polyester, standard színben | 189.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 34-006-1.1-0113705 | Panelrögzítő csavar elhelyezése, szendvicspanel fogadó acéltartó rendszerére KINGSPAN JT2-D-6H-5,5x102 V16 horganyzott acél önfúró csavarok, hidegen hajlított acélszerkezethez (1,5-5,0 mm falvastagságig) | 140 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-4-0411028 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700 | 39.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 39.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-011-6-0391213 | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191 | 79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-011-7-0415945 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit ProfiContact - emelt minőségű ragasztótapasz, Cikkszám: 156154 | 79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-002-11.2-0411181 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, KG-PVC | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-003-2.2.3-0993251 | Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm | 42.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-003-11.1.1-0144563 | Saroklemez szegély (külső/belső), színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességgel LINDAB HBY külső saroklemez 140 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-003-15.2.5-0149731 | Lábazati szegély, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, bármely kiterített szélességgel | 37.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-003-29-0993782 | Panel, nyílászáró, belső sarok szegély LINDAB Seamline tekercslemez 0,5 mm vtg., tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben | 47 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-003-16.2.1.3-0135660 | Ipari szekcionált kapu szerelése, hőszigetelt, meghajtással, acél kivitelben, magasság: 4500-5000 mm, szélesség: 4500-5000 mm Hörmann SPU F42 ipari szekcionált kapu, 5000x4500 mm, stukkómintás RAL9002, N-sínvezetéssel, WA400 A445 közvetlen tengelyhajtással, szükséglánccal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.39.1.1-0094721 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm | 185.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.49.1-0095883 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Műanyagfátyol vagy műanyagfilc alátét vagy elválasztó réteg, átlapolással, rögzítés nélkül egy rétegben, vízszintes felületen FATRATEX 200 hőkezelt geotextília 200g/m2 | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.3.1.4.1-0094721 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétegei, párazáró réteg, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag PE fóliával BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.4.1.1-0095512 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen (lapostetőn), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag (rögzítés külön tételben), lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.: 6115 0000 | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.5.1.1-0095512 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag, lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.: 6115 0000 | 12.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.80.3.2-0096456 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőösszefolyó | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-11.1.1.5-0094611 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), egy rétegben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BACHL PIR MV lemez, kétoldali üvegfátyol kasírozás, 1240x615x200 mm, hővezetési tényező: λ= 0,024 W/mK, lépcsős élképzéssel | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-007-11.11.2-0095231 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BAUDER PIR FA lejtés 2 %, alukasírozott lejtőelemek, 30-55 mm , λD=0,022 W/(mK), PIR index >250, nyomószilárdság 120 kPa, 1200 x 1200 mm táblák, gyártói konszignáció és elemjegyzék szerint, Csz.: 4700 2001 | 12.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-007-21.1.1.4-0110166 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 080 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 80x600x1250 mm, λD=0,033 W/mK, RTH300WB080 | 79 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-007-41.2.3-0113379 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén habszalaggal AUSTROTHERM AT-PE sáv 10/100 mm | 39.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-007-51.1.1-0110164 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 50x600x1250 mm, λD=0,033 W/mK, RTH300WB050 | 20.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-021-1.1.1.1 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése 20 m épületmagasságig, átlapolások alatti szegezéssel, vízszintes felületen | 288 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-021-1.2.1.2 | Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön, 20 m épületmagasságig, vízszintes felületen, trapézlemez tetőkön, önfúró csavarokkal és fém alátétekkel, vagy hüvelyes műanyag alátéttányérral | 410 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kerítésépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | Pontalap kiásása 60x40 mm-es kerítésoszlop telepítéséhez | 75 | db
2 |  | 60x40 mm-es műanyag oszlopzáró sapkával ellátott zártszelvény kerítésoszlop telepítése pontalapba betonozással | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Háromszög bordával merevített táblás kerítés 1700x2500 mm táblaméretben, D4 huzalvastagságban, szürke színben | 160 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Személykapu telepítése 1000x1700 mm méretben, szürke színben zárszerkezettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kétoldalra nyíló gépjárműkapu telepítése, 3500x1700 mm méretben, zárszerkezet nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0